Double-Safe

Anschlageinrichtung nach

DIN EN 795 in transportabler und versetzbarer Ausführung, zum Aufsetzen auf die Systemgeländer oder Sicherheitsschachtgeländer der Brockmann GmbH Anlagenbau. Zur Aufnahme von:

2 Stück Personensicherungsgeräten
Einzelteilgewicht ca. 15 kg,
aus Edelstahl 1.4301,
Umlenkrolle aus Polyamid.

Fabrikat:
Brockmann GmbH Anlagenbau
Borkenbergestraße 48-50
48249 Dülmen
Tel.: 02594/9454-0
Fax: 02594/945457
02594/5634

Patent angemeldet
Aktenzeichen:
202005 015 821.6

Zubehör: 
Seilwinde Alu mit
10m Seil und Adapter
gegen Aufpreis

Preis ab Werk Dülmen, zuzüglich Fracht- und Verpackungskosten