Stück aufschwimmbare Treppe aus Stahl in verzinkter Ausführung.

Alternativ Edelstahl 1.4301

Beidseitiger Gitterträger, Geländer nach En 14122 integrierten Handleisten und rutschsicheren Stufen.

Stufenbreite 800 mm.

Bei Bedarf mit Zwischenpodest,

Gummi- oder

Aluschwimmer

alternativ Edelstahl 1.4571.

Oberes Abschlusspodest mit Durchgangssperre, bei Bedarf mit Treppe für den äußeren Aufstieg .

Beckentiefe von ______m

Fabrikat Brockmann Dülmen.

Borkenbergestr.48-50

48249 Dülmen

Tel.:02594/ 94540

Fax:02594/ 945457

info@brockmann-anlagenbau.de

Lieferung ab Werk Dülmen.