……..Stück Systemgeländer

nach DIN EN ISO 14122-3
für einen Schacht oder Bodenklappen
mit lichter Weite
…… x …… mm.

Beschreibung:

Geländerhöhe 1100 mm.

Aufbau aus  Rund- und Vierkantrohren ergeben ein hohes Maß an Standfestigkeit.

Mit Schnellverschlüssen.

Die Stabilität wird über das vierteilige Verbundsystem erreicht und ist bis 1600 mm Breite für die Benutzung des Double-Safe-Systems geeignet.

Ein Geländerelement ist mit einem nach außen zu öffnenden und selbst schließendem Tor ohne Verriegelung ausgestattet, dies ermöglicht einen sicheren Zugang zum Einstieg. Zwei integrierte Pfosten mit ca. 600 mm Abstand führen zu einem sicheren Abstieg auf die weiterführenden Steigleitern.

Einzellänge der Elemente:
1000mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
2000 mm
2500 mm

3000 mm
Sondergrößen bis 6 x 6 m auf Anfrage.

Zubehör: 
gegen Aufpreis
mit rot / weißer retroreflektierender Folie FormA
nach ZTV-SA 97  oder

rot/weiß reflektierende Folie 3M mit Wabenstruktur

Satz Befestigungsmaterial für die Befestigung auf Betonbauwerken

Änderungen vorbehalten.

Preis ab Werk, zuzüglich Verpackung.

Fabrikat:
Brockmann GmbH Anlagenbau
Borkenbergestraße 50
48249 Dülmen,
Tel.: 02594/94540
Fax: 02594/945457; 
info@brockmann-anlagenbau.de